# 智慧园区 3D可视化UED设计

2019-02-15 13:43:10

商业操作系统的智慧园区部分，前端设计。传统的2d或者2.5d&图表的展现形式，被客户戏称为20年前的产品。 为了改变客户的这一印象，我们决定更进一步，向真正的3d可视化努力。

# 需求模块划分

展现形式改变了，但是原有的智慧园区的产品功能一样都不能少。

- 概览

- 告警

- 能耗

- 楼宇运营

- 人员管理

- 停车场管理

- 照明

- 电梯

- 消防

- 监控

- 门禁

- 给排水

- 除湿机

- UPS

# 3D可视化功能设计

design

如上图所示， 顶部为LOGO、时间、天气，以及选中详情展示的简介。 左侧为每个功能模块的概览，中间为大楼3D可视化展示部分，右侧为详情展示。

当选中左侧相应功能模块时，3D展示切换到对应视角，展示对应效果；右侧详情展示对应详情信息。

## 能耗概览

energy

energy2

选中该模块时，3D展示切换到能耗视图，展示园区能耗情况。 详情页沿用原先能耗管理模块页面。

## 停车概览

parking

选中该模块时，3D展示切换到地下+地面停车场视图，展示园区停车情况。 详情页沿用原先停车管理模块页面。

## 电梯概览

elevator

选中该模块时，3D展示切换到电梯视图，展示电梯状态、当前楼层以及运行方向。 详情页沿用原先电梯管理模块页面。

## 告警概览

选中该模块时，3D展示切换到告警视图，高亮&闪烁告警位置。 详情页沿用原先告警管理模块页面。

## 楼宇运营

rent1

rent2

选中该模块时，用户可以在中间做3D可视化交互 * 选中对应楼层查看租赁情况等 * 选中对应租户显示对应楼层、区域

详情页沿用原先电梯管理模块页面，另外新增楼层3D图，并高亮租赁区域

## 人员管理

people

选中该模块时，3D展示切换到人员管理视图，dashbord显示最近进出人员头像。 详情页沿用原先人员管理模块页面。